池州职业技术学院生物与健康系2024-2025学年第2学期实训耗材采购项目（第二次）需求书

一、项目概况

1、实施背景

根据我系2022级及2024级人才培养方案和相关课程标准的要求，在广泛征求任课老师的意见，根据现有实习实训条件，统计实训室现有库存耗材的基础上，本着厉行节约和多专业多课程共享的原则，现急需采购相关实习实训耗材。

2、采购内容和预算

采购2024-2025学年第2学期实习实训耗材，预计47123.00元。

二、供应商资格条件

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有营业执照、医疗器械经营备案凭证等国家实行强制性要求的相关证件；

3、本项目不接受联合体投标，不允许分包；

4、要求能够如期到货，全面、积极地配合校方的工作。

三、采购清单

1、规格与数量

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、实用流行保健技术实训 |  |  |  |  |
| 1 | 砭石艾灸刮痧棒 | 木质手柄，砭石或玉石艾灸面，内置加密隔灰防烫网，铝制导热筒，全长16出门cm，直径3-4cm | 个 | 30 |
| 2 | 纯黄铜刮痧板 | 黄铜材质，长200mm，宽45mm，厚4mm | 个 | 10 |
| 3 | 纯黄铜刮痧板 | 黄铜材质，长190mm，宽45mm，厚5mm | 个 | 10 |
| 4 | 医用透气空白贴胶带 | 5*5cm，100片/盒，有防渗漏胶圈（直径1.5cm），无纺布 | 盒 | 20 |
| 5 | 精准小型电子秤 | 承重5kg，精度0.1，不锈钢材质，带托盘，尺寸210*160*30mm | 个 | 8 |
| 2.中医诊断学实训 |  |  |  |  |
| 1 | 换药碗 | 不锈钢，防碘伏，直径14cm，高4.5cm，容积450ml | 碗 | 15 |
| 2 | 药勺 | 塑料材质，100支/包 | 包 | 10 |
| 3 | 不锈钢药勺 | 不锈钢材质，单头，勺宽17mm，勺长43mm，全长160mm | 支 | 10 |
| 4 | 纯艾叶粉 | 纯艾叶超细粉，散装盒装均可 | 千克 | 2 |
| 5 | 脐灸粉 | 150g/罐，纯中药成分，含艾草、陈皮、山药等 | 罐 | 5 |
| 6 | 号脉枕 | 24*12*5cm，重约150g | 个 | 25 |
| 7 | 全麦粉 | 适用于脐灸面碗，代麸皮全小麦粉，细颗粒 | 斤 | 20 |
| 8 | 白醋 | 6度，500ml/瓶 | 瓶 | 12 |
| 9 | 艾塔 | 陈年艾绒制，中空倒流香设计，高30mm，底部直径30mm，约140粒/盒 | 盒 | 5 |
| 10 | 医用推车治疗车 | 50*40*86cm，二层无抽屉，不锈钢材质，带刹车轮 | 辆 | 6 |
| 11 | 医用隔断遮挡屏风 | 蓝色，可折叠，不锈钢材质，带刹车轮，总高度180cm，单折长度50cm，共5折，全长250cm | 扇 | 2 |
| 3.中医针灸推拿按摩养生实训 |  |  |  |  |
| 1 | 利器盒 | 黄色，3L，直径15cm，高度17cm | 个 | 20 |
| 2 | 医疗垃圾袋 | 黄色，提手式，50cm*56cm，平铺宽度38cm | 个 | 200 |
| 3 | 医用弯盘 | 长19.6cm，宽13cm，高2.2cm，不锈钢防碘伏材质 | 个 | 6 |
| 4 | 医用镊子 | 不锈钢，160mm，防滑手柄 | 把 | 10 |
| 5 | 软尺 | 长200cm，宽1.5cm，一面厘米，一面英寸 | 条 | 10 |
| 6 | 抽纸 | 3层*100抽/包，纸张132mm*190mm | 包 | 20 |
| 7 | 医用免洗手消毒凝胶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 8 | 小儿推拿穴位模型 | PVC材质，头部四肢可360°旋转，站立高度48cm，不掉色，耐摩擦 | 个 | 10 |
| 9 | 太极剑 | 裸剑，无穗无鞘，防滑手柄，半硬剑（剑尖可弯曲，抖动无声），剑刃72cm，柄长17cm | 把 | 55 |
| 4.经络与腧穴实训 |  |  |  |  |
| 1 | 一次性针灸针 | 100支/盒，环柄型，铝箔单支独立包装，0.30*40mm | 盒 | 20 |
| 2 | 一次性针灸针 | 100支/盒，环柄型，铝箔单支独立包装，0.30*50mm | 盒 | 20 |
| 3 | 艾灸盒 | 木质，33*20.5*12.5cm，12针可悬灸，防烫防灰底网 | 个 | 6 |
| 1 | 电子针疗仪 | 输出功率10.0VA；输出电流限值≤10mA；非对称双向脉冲波；输出脉冲路数六路输出；输出脉冲宽度0.2ms±30%；输出脉冲频率1-100Hz可调；体积345x225x94mm3；工作模式含连续波模式、断续波模式（工作5s，停5s）、疏密波模式（疏密波频率比1:50）；皮肤电极片*6片/台；输出导线*6根/台；毫针电极金属夹*6对/台 | 台 | 10 |
| 5.基础护理实训 |  |  |  |  |
| 1 | 一次性医用外科口罩 | 三层无纺布 无菌医用10片/袋，生产日期近一年内 | 袋 | 300 |
| 2 | 一次性医用外科口罩 | 三层无纺布 无菌医用单片包装，生产日期近一年内 | 只 | 500 |
| 3 | 一次性电极片 | 圆形，50片/袋 | 袋 | 4 |
| 4 | 棉被（被单+被絮+被套+枕头） | 被单（白色）：2.5米*1.8米；被套（白色）：2.3米*1.7米；枕芯及枕套：0.7米*0.45米；棉胎：2.1米*1.6米；床褥：2米*0.9米 | 套 | 6 |
| 5 | 生理盐水 | 0.9%NaCl 10ml 聚丙烯安瓿 50支/盒 | 盒 | 4 |
| 6 | 304不锈钢方盘 | 40*30*3cm | 个 | 10 |
| 7 | 84消毒液 | 约500ml/瓶 | 瓶 | 30 |
| 8 | 透明皂 | 216g/块 | 块 | 10 |
| 9 | 外用0.9%氯化钠(大冢） | 500ml/瓶，手启盖塑料瓶装 | 30瓶/箱 | 2 |
| 10 | 抽纸 | 盒装（200抽/包） | 盒 | 24 |
| 11 | 黑色垃圾袋 | 50CM * 60CM | 只 | 2000 |
| 12 | 安尔碘 | 60ml/瓶，拧盖 | 瓶 | 30 |
| 13 | 无菌干棉签 | 5根/包（400小包/袋） | 袋 | 2 |
| 14 | 0.9 %氯化钠注射液 | 250ml/袋 单头 | 袋 | 50 |
| 15 | 单头输液器 | 6号针头，25支/袋 | 袋 | 40 |
| 16 | 创可贴 | 防水创可贴，100片/盒 | 盒 | 5 |
| 17 | 胶带 | 鼻饲管固定胶带医用宜拉胶带2733弹性绵柔弹力胶布（5cm*5m） | 卷 | 2 |
| 18 | 灭菌指示胶带 | 消毒指示胶带1322指示胶带消毒变色胶带 | 卷 | 2 |
| 19 | 指甲剪 | 不锈钢大号约8厘米 | 个 | 5 |
| 20 | 医用松节油 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10 |
| 21 | 免洗手消毒液专用支架 | 医疗床尾走廊扶手挂架挂钩免打孔洗手液架子小弯钩 | 个 | 12 |
| 22 | 一次性塑料封条防盗扣物流吊牌 | 50*30mm混色 | 条 | 200 |
| 23 | 凡士林晶冻 | 40g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 24 | 开塞露 | 20ml*18支/盒 | 盒 | 1 |
| 25 | 一次性医用薄膜手套 | 100只/袋（1克超厚款） | 袋 | 20 |
| 26 | 一次性肛管24号 | 24号（7.3mm*28cm），50只/包 | 包 | 1 |
| 27 | 热水袋 | 2000ml，19*36cm | 个 | 12 |
| 28 | 随身灸悬灸筒 | 4*6.5cm，纸质 | 个 | 50 |
| 29 | 舒筋棒 | 52cm，实木材质 | 个 | 5 |
| 30 | 治疗车 | 不锈钢材质，75CM*45CM*91CM | 个 | 6 |
| 6、动物药理实训 |  |  |  |  |
| 1 | 手术刀片 | 23号,100片/盒 | 盒 | 2 |
| 2 | 手术刀柄 | 4#刀柄 | 把 | 20 |
| 3 | 脱脂棉球 | 普通级，500g/袋，0.3g/球 | 袋 | 15 |
| 4 | 手术剪刀 | 16cm直尖剪 | 把 | 20 |
| 5 | 直组织剪 | 16cm直圆剪 | 把 | 20 |
| 6 | 直有齿止血钳 | 18cm直止血钳有横齿 | 把 | 50 |
| 7 | 棉球缸含弯曲托盘 | 9cm直径棉球缸*2，弯曲托盘*1 | 套 | 15 |
| 8 | 持针钳 | 16cm不锈钢材质 | 把 | 10 |
| 9 | 组织有钩镊 | 16cm组织有钩镊1x2钩 | 把 | 20 |
| 10 | 无钩横齿镊 | 16cm无钩横齿镊 | 把 | 20 |
| 11 | 2.5ml注射器 | 2.5ml针筒,0.5mm针头，50支/盒 | 盒 | 25 |
| 7、动物病理实训 |  |  |  |  |
| 1 | 手术刀片 | 23号,100片/盒 | 盒 | 2 |
| 2 | 手术刀柄 | 4#刀柄 | 把 | 20 |
| 3 | 新洁尔灭 | 500mL | 瓶 | 50 |
| 4 | 手术剪刀 | 16cm直尖剪 | 把 | 20 |
| 5 | 组织有钩镊 | 16cm组织有钩镊1x2钩 | 把 | 20 |
| 10 | 无钩横齿镊 | 16cm无钩横齿镊 | 把 | 20 |
| 8、动物微生物与免疫实训 |  |  |  |  |
| 1 | 胰酪大豆胨琼脂培养基TSA | 250g | 瓶 | 5 |
| 2 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 2 |
| 9、应用化工课程实训 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃漏斗 | 直径4cm | 个 | 20 |
| 2 | 一次性丁腈手套 | S、M、L各30盒 | 瓶 | 90 |
| 3 | 酸碱滴定管 | 50mL带四氟乙烯活塞（天波） | 瓶 | 4 |
| 4 | 气象色谱进样瓶 | 2ml棕色带刻度实心盖+盖垫（100个/盒） | 盒 | 20 |
| 5 | 移液管架 | 梯形亚格力20孔10台阶 | 组 | 10 |
| 6 | 量筒 | 100ml | 个 | 50 |
| 7 | 一次性吸管 | 5ml、2ml（100只每包）各20包 | 包 | 40 |
| 8 | 透析袋 | MD34-MW2000 | 米 | 10 |
| 9 | 试管 | 石英 20*200mm | 支 | 40 |

- 实施要求

（1）所有设备必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定的。

（2）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应在报价文件中明确列出。

（3）所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。必须附产品原产地标签、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。

3、质量、服务要求

（1）报价人报价时所提供的设备如在实际供货时已经废型，则中标供应商必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

（2）所投设备质保期内免费上门服务。负责终身维修，保证有充足的部件和配件，超过保修期后，如需更换部件或配件时， 将以不高于成本价为客户进行有偿收费服务。

4、其他要求

（1）中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

四、商务需求

1、供货要求

时间：合同签订后30天内交货。

地点：池州职业技术学院指定地点；

包装要求：所有设备必须包装完好，涉及的所有设备等必须原厂包装，不得拆封。

- 2、安装调试

（1）中标人负责将货物材料送到用户指定的安装地点全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，并进行安装调试。

（2）中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（3）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。货物在安装验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（4）调试：按国家相关验收规范进行。

（5）仪器设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 3、检测验收

（1）各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。投标人货物安装调试合格后，经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

3）货物具备产品合格证。

4、培训

（1）中标单位负责派技术熟练人员为采购单位进行培训，达到自行使用目标。

（2）投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

（3）培训计划应至少包括仪器设备的维护管理、故障的诊断与处理等方面的培训。

5、售后服务

（1）质保期

以上产品必须全部为原装正版产品，投标人须对提供的所有设备提供不少于1年的质保期及免费技术支持服务。所有设备保修服务方式均为原厂家（或按报价人的报价文件承诺的方式）派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标供应商承担。保修期间用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。对于不能明确是否是硬件出现故障时，中标供应商应尽力配合应用开发商进行检查，在必要时，能在响应时间内到达现场协助排除问题。

- （2）故障响应

对采购单位的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

- 6、付款方式

货物供货完毕，且验收合格后，一次性付清货款。

五、评审办法

采购方式采取询价采购。在满足需求书要求的前提下，报价最低的供应商为中标人，如满足需求书要求的前提下报价相同则采用抽签的方式确定中标人。